## СП 20
N | Город, населенный пункт | СП 20.13330.2016
|  | По данным ГМЦ (по прил. К) кН/м2 | Снеговой район | По таблице СП - кН/м2 | Ветровой район | По таблице СП - кН/м2
1 | Альметьевск | 1.85 | IV | 1.85 | II | 0.3
1 | Ангарск | 1.05 | II | 1.05 | III | 0.38 |  |  |  | Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1 | Арзамас | 1.6 | III | 1.6 | I | 0.23 |  |  |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6
1 | Армавир | 0.85 | II | 0.85 | IV | 0.48
1 | Архангельск | 1.8 | IV | 1.8 | II | 0.3 |  |  |  | Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Члб
1 | Астрахань | 0.4 | I | 0.4 | III | 0.38 |  |  |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 2.3
1 | Ачинск | 1.25 | III | 1.25 | III | 0.38 |  |  |  | +
1 | Барнаул | 1.55 | III | 1.55 | III | 0.38 |  |  |  | Ветровой район | Iа | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1 | Белгород | 1.55 | III | 1.55 | II | 0.3 |  |  |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 0.85
1 | Бердск | 1.6 | III | 1.6 | III | 0.38
1 | Березники | 2.45 | V | 2.45 | I | 0.23
2 | Бийск | 2.15 | IV | 2.15 | III | 0.38
1 | Биробиджан | 0.95 | II | 0.95 | III | 0.38
1 | Благовещенск | 0.5 | I | 0.5 | II | 0.3
2 | Братск | 1.25 | III | 1.25 | II | 0.3
1 | Брянск | 1.6 | III | 1.6 | I | 0.23
2 | Бугульма | 2.55 | IV | 2.55 | II | 0.3
1 | Бузулук | 1.3 | III | 1.3 | III | 0.38
1 | Великие Луки | 1.1 | II | 1.1 | I | 0.23
1 | Великий Новгород | 1.55 | III | 1.55 | I | 0.23
1 | Владикавказ | 0.65 | I | 0.65 | IV | 0.48
1 | Владимир | 1.85 | III | 1.85 | I | 0.23
1 | Волгоград | 1 | II | 1 | III | 0.38
1 | Волгодонск | 0.85 | II | 0.85 | III | 0.38
2 | Волжский | 1 | II | 1 | III | 0.38
1 | Вологда | 1.65 | IV | 1.65 | I | 0.23
1 | Воронеж | 1.55 | III | 1.55 | II | 0.3
1 | Воткинск | 2.35 | V | 2.35 | I | 0.23
1 | Выборг | 1.8 | IV | 1.8 | II | 0.3
2 | Гатчина | 1.4 | III | 1.4 | I | 0.23
2 | Глазов | 1.7 | V | 1.7 | I | 0.23
3 | Горно-Алтайск | 1.9 | IV | 1.9 | III | 0.38
1 | Грозный | 0.45 | I | 0.45 | IV | 0.48
2 | Димитровград | 2.05 | IV | 2.05 | II | 0.3
1 | Дмитров | 1.45 | III | 1.45 | I | 0.23
1 | Евпатория | 0.45 | I | 0.45 | IV | 0.48
1 | Екатеринбург | 1.35 | III | 1.35 | I | 0.23
1 | Елец | 1.35 | III | 1.35 | II | 0.3
1 | Ессентуки | 0.65 | II | 0.65 | IV | 0.48
1 | Железногорск | 1.4 | III | 1.4 | II | 0.3
1 | Златоуст | 1.85 | III | 1.85 | II | 0.3
1 | Иваново | 1.7 | IV | 1.7 | I | 0.23
3 | Ижевск | 2.15 | V | 2.15 | I | 0.23
1 | Йошкар-Ола | 1.8 | IV | 1.8 | I | 0.23
3 | Иркутск | 1.05 | II | 1.05 | III | 0.38
3 | Казань | 2.3 | IV | 2.3 | II | 0.3
1 | Калининград | 0.8 | II | 0.8 | II | 0.3
1 | Калуга | 1.9 | III | 1.9 | I | 0.23
2 | Каменск-Уральский | 1.25 | III | 1.25 | I | 0.23
3 | Камышин | 1.15 | III | 1.15 | III | 0.38
2 | Канск | 1.1 | III | 1.1 | III | 0.38
1 | Каспийск | 0.6 | I | 0.6 | V | 0.6
1 | Кемерово | 1.8 | IV | 1.8 | III | 0.38
2 | Кинешма | 1.9 | IV | 1.9 | I | 0.23
1 | Киров | 2.1 | V | 2.1 | I | 0.23
2 | Киселевск | 1.6 | IV | 1.6 | III | 0.38
2 | Кисловодск | 0.65 | II | 0.65 | IV | 0.48
2 | Клин | 1.85 | III | 1.85 | I | 0.23
2 | Ковров | 1.6 | IV | 1.6 | I | 0.23
3 | Коломна | 1.45 | III | 1.45 | I | 0.23
1 | Комсомольск-на-Амуре | 1.25 | III | 1.25 | III | 0.38
2 | Копейск | 1.2 | III | 1.2 | II | 0.3
1 | Кострома | 1.8 | IV | 1.8 | I | 0.23
2 | Краснодар | 1.1 | II | 1.1 | IV | 0.48
3 | Красноярск | 1.35 | III | 1.35 | III | 0.38
3 | Кропоткин | 0.7 | II | 0.7 | IV | 0.48
1 | Кузнецк | 1.8 | III | 1.8 | II | 0.3
1 | Курган | 1.3 | III | 1.3 | II | 0.3
2 | Курск | 1.25 | III | 1.25 | II | 0.3
1 | Кызыл | 0.5 | I | 0.5 | III | 0.38
2 | Липецк | 1.5 | III | 1.5 | II | 0.3
1 | Магадан | 1.35 | IV | 1.35 | V | 0.6
3 | Магнитогорск | 1.3 | III | 1.3 | II | 0.3
1 | Майкоп | 0.9 | II | 0.9 | IV | 0.48
2 | ПС 14х45х1,5 | 0.6 | I | 0.6 | V | 0.6
3 | Междуреченск | 3.5 | VI | 3.5 | III | 0.38
4 | Миасс | 1.1 | III | 1.1 | II | 0.3
1 | Мичуринск | 1.5 | III | 1.5 | II | 0.3
4 | Москва | 1.45 | III | 1.45 | I | 0.23
1 | Мурманск | 3.2 | V | 3.2 | IV | 0.48
3 | Муром | 1.55 | III | 1.55 | I | 0.23
4 | Набережные Челны | 2.25 | IV | 2.25 | II | 0.3
1 | Назрань | 0.65 | I | 0.65 | IV | 0.48 | Ингушетия,сейсмика 8б
1 | Нальчик | 0.5 | I | 0.5 | IV | 0.48
3 | Невинномысск | 0.75 | II | 0.75 | IV | 0.48
1 | Нефтекамск | 2.05 | V | 2.05 | II | 0.3
3 | Нефтеюганск | 1.8 | IV | 1.8 | I | 0.23
4 | Нижневартовск | 2.3 | V | 2.3 | I | 0.23
5 | Нижнекамск | 2.1 | IV | 2.1 | II | 0.3
2 | Нижний Новгород | 2.1 | IV | 2.1 | I | 0.23
3 | Нижний Тагил | 1.5 | III | 1.5 | I | 0.23
4 | Новокузнецк | 1.8 | IV | 1.8 | III | 0.38
1 | Новокуйбышевск | 1.6 | IV | 1.6 | III | 0.38
1 | Новомосковск | 1.45 | III | 1.45 | I | 0.23
2 | Новосибирск | 1.6 | III | 1.6 | III | 0.38
1 | Новочебоксарск | 1.95 | IV | 1.95 | I | 0.23
2 | Новочеркасск | 0.85 | II | 0.85 | III | 0.38
3 | Новошахтинск | 0.8 | II | 0.8 | III | 0.38
7 | Новый Уренгой | 2.55 | V | 2.55 | III | 0.38
4 | Норильск | 2.4 | V | 2.4 | IV | 0.48
2 | Октябрьский | 1.85 | IV | 1.85 | II | 0.3
1 | Омск | 1.35 | III | 1.35 | II | 0.3
1 | Орел | 1.4 | III | 1.4 | I | 0.23
2 | Оренбург | 1.25 | III | 1.25 | III | 0.38
3 | Орск | 1.2 | II | 1.2 | III | 0.38
2 | Пенза | 1.45 | III | 1.45 | II | 0.3
4 | Первоуральск | 1.4 | III | 1.4 | I | 0.23
2 | Пермь | 1.95 | V | 1.95 | I | 0.23
1 | Петрозаводск | 1.7 | IV | 1.7 | II | 0.3
1 | Петропавловск-Камчатский | 4.1 | VIII | 4.1 | VII | 0.85
5 | Прокопьевск | 1.6 | IV | 1.6 | III | 0.38
2 | Псков | 1.3 | III | 1.3 | I | 0.23
3 | Пушкин | 1.3 | III | 1.3 | II | 0.3
4 | Пятигорск | 0.45 | II | 0.45 | IV | 0.48
4 | Ростов-на-Дону | 0.85 | II | 0.85 | III | 0.38
4 | Рубцовск | 1 | III | 1 | III | 0.38
1 | Рыбинск | 2 | IV | 2 | I | 0.23
1 | Рязань | 1.55 | III | 1.55 | I | 0.23
3 | Салават | 2.45 | VI | 2.45 | III | 0.38
2 | Самара | 1.6 | IV | 1.6 | III | 0.38
4 | Санкт-Петербург | 1.3 | III | 1.3 | II | 0.3
1 | Саранск | 1.6 | III | 1.6 | II | 0.3
4 | Сарапул | 1.8 | V | 1.8 | II | 0.3
1 | Саратов | 1.4 | III | 1.4 | III | 0.38
3 | Саров | 1.65 | III | 1.65 | II | 0.3
2 | Северодвинск | 2.25 | IV | 2.25 | II | 0.3
1 | Северск | 2.15 | IV | 2.15 | III | 0.38
5 | Сергиев Посад | 1.6 | III | 1.6 | I | 0.23
5 | Серов | 1.55 | IV | 1.55 | I | 0.23
6 | Серпухов | 1.5 | III | 1.5 | I | 0.23
1 | Смоленск | 1.6 | III | 1.6 | I | 0.23
3 | Соликамск | 2.6 | V | 2.6 | I | 0.23
5 | Ставрополь | 0.95 | II | 0.95 | IV | 0.48
2 | Старый Оскол | 1.55 | III | 1.55 | II | 0.3
4 | Стерлитамак | 2.2 | V | 2.2 | III | 0.38
5 | Сургут | 1.8 | IV | 1.8 | I | 0.23
3 | Сызрань | 1.55 | III | 1.55 | III | 0.38
1 | Сыктывкар | 2.45 | V | 2.45 | I | 0.23
5 | Таганрог | 0.85 | II | 0.85 | III | 0.38
2 | Тамбов | 1.4 | III | 1.4 | II | 0.3
1 | Тверь | 1.6 | III | 1.6 | I | 0.23
1 | Тобольск | 1.55 | IV | 1.55 | I | 0.23
4 | Тольятти | 1.65 | IV | 1.65 | III | 0.38
2 | Томск | 2.15 | IV | 2.15 | III | 0.38
2 | Тула | 1.5 | III | 1.5 | I | 0.23
2 | Тюмень | 1.6 | III | 1.6 | I | 0.23
1 | Улан-Уде | 0.45 | II | 0.45 | III | 0.38
1 | Ульяновск | 1.4 | IV | 1.4 | II | 0.3
1 | Уссурийск | 0.7 | II | 0.7 | III | 0.38
4 | Усть-Илимск | 1.25 | III | 1.25 | I | 0.23
5 | Уфа | 2.45 | V | 2.45 | II | 0.3
2 | Ухта | 2.15 | V | 2.15 | I | 0.23
2 | Хабаровск | 1.1 | II | 1.1 | III | 0.38
6 | Ханты-Мансийск | 1.95 | IV | 1.95 | I | 0.23
3 | Хасавюрт | 0.65 | I | 0.65 | IV | 0.48
4 | Чайковский | 1.85 | V | 1.85 | I | 0.23
2 | Чебоксары | 1.95 | IV | 1.95 | I | 0.23
5 | Челябинск | 1.2 | III | 1.2 | II | 0.3
2 | Череповец | 1.85 | IV | 1.85 | I | 0.23
1 | Черкесск | 0.6 | II | 0.6 | IV | 0.48
1 | Чита | 0.4 | I | 0.4 | II | 0.3
6 | Шахты | 0.8 | II | 0.8 | III | 0.38
1 | Элиста | 0.7 | II | 0.7 | III | 0.38
2 | Энгельс | 1.4 | III | 1.4 | III | 0.38
1 | Южно-Сахалинск | 3.85 | VII | 3.85 | VI | 0.73
1 | Якутск | 0.7 | II | 0.7 | I | 0.23
2 | Ялта | 0.5 | II | 0.5 | III | 0.38
2 | Ярославль | 1.8 | IV | 1.8 | I | 0.23
| Кременкуль |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Мирный |  | IV | 2 | Iа | 0.17
| Чусовой |  | V | 2.5 | I | 0.23
| VIII/VI |  | VIII | 4 | VI | 0.73
| Рудный |  |  | #N/A |  | #N/A
| Нюрба |  | II | 1 | I | 0.23
| Дурген |  | II | 1 | III | 0.38
| Октябрьский Баш |  | IV | 2 | II | 0.3
| Карачев |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Арамиль |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Улан-Удэ |  | II | 1 | III | 0.38
| Губкинский |  | V | 2.5 | II | 0.3 | ЯНАО
| Талума |  | II | 1 | I | 0.23 | Амурск.обл.
| Свободный |  | I | 0.5 | II | 0.3
KZ | Семей |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Нягань |  | IV | 2 | I | 0.23
| Данилов |  | IV | 2 | I | 0.23
| с.Ключи |  | II | 1 | III | 0.38 | алтайский край
| Касли |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Тулун |  | II | 1 | III | 0.38 | иркутск.обл
| Среднеуральск |  | III | 1.5 | I | 0.23
Крым | Найденовка |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Харьягинское мест. |  | V | 2.5 | IV | 0.48 | ЯНАО
| Воскресенск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Севастополь |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Ревда |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Брянка |  | I | 0.5 | III | 0.38
| Карауловка |  | IV | 2 | II | 0.3 | Нижегород.обл
| 7 снег |  | VII | 3.5 | IV | 0.48
| Нерюнгри |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Балобаново |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Калуж.обл.
| Верхняя Салда |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Нижние серги |  | IV | 2 | I | 0.23
KZ | Жезказган |  | II | 1 | III | 0.38 | КАЗАХСТАН
| Верхний Уфалей |  | III | 1.5 | II | 0.3
| березовский |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Кызыл-Орда |  | I | 0.5 | III | 0.38 | Казахстан по старым нормам
| Ноябрьск |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Катайск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Большерецк |  | VII | 3.5 | VII | 0.85
| Октябрьский ЕКБ |  | III | 1.5 | I | 0.23 | ЕКБ
| Дальнереченск |  | II | 1 | III | 0.38
| Краснотурьинск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Карталы |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Косулино |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Троицк |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Марамзино |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Полевской |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Нижний Бистях |  | II | 1 | I | 0.23
| Белоносово |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Забайкальск |  | I | 0.5 | III | 0.38
| Салехард |  | V | 2.5 | IV | 0.48
| Абакан |  | II | 1 | III | 0.38
| Зеленый Дол |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Судоверфь |  | IV | 2 | I | 0.23
| Слободской |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Еманжелинск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Краснокаменск |  | I | 0.5 | III | 0.38
| Минзелинск |  | IV | 2 | II | 0.3 | Татарстан
| Конаково |  | IV | 2 | I | 0.23 | Тверск.обл
| Мульта |  | II | 1.6 | III | 0.38 | алтайский край | 145
| Артем |  | II | 1 | IV | 0.48
| Пушкино |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Зубово |  | V | 2.5 | II | 0.3 | РБ (УФА)
| Снежинск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Коротчаево |  | V | 2.5 | III | 0.38 | ЯНАО
| Долинск |  | VIII | 4 | VI | 0.73
| Верхотурье |  | IV | 2 | I | 0.23
| Красный Адуй |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Екб.
| Холмск |  | V | 2.5 | VI | 0.73 | Сахалин
| нагорный |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Чел.обл
| Большой Камень |  | II | 1 | IV | 0.48
| Кушва |  | IV | 2 | I | 0.23 | ЕКБ
| Удомля |  | IV | 2 | I | 0.23 | Тверск.обл
| Улукулево |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Тарко-Сале |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Змеиногорск |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Кунгурский район |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Дудинка |  | VI | 3 | IV | 0.48
| Высокая Гора |  | IV | 2 | II | 0.3 | Татарстан
| Улан-Батор |  | II | 1 | V | 0.6 | Монголия
| Паюта |  | V | 2.5 | V | 0.6
| Верхнее Дуброво |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Усть-Луга |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Ленинград.обл.
| п.Новый |  | II | 1 | IV | 0.48 | Примоский край
| Нартан |  | I | 0.5 | IV | 0.48
| Горный Щит |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Екб.
| Лесное |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Челяб.обл.
| Долгодеревенское |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Челяб.обл.
| Надым |  | V | 2.5 | III | 0.38
| Углегорск |  | VI | 3 | VI | 0.73 | Сахалин
| Ужевка |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Эльгинское мр |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Гай |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Симферополь |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Усинск |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Железнодорожный |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Новониколаевский |  | IV | 2 | II | 0.3 | Татарстан
| Красноуфимск |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Верхнетемерницкий |  | II | 1 | III | 0.38 | Ростовс.обл
|  |  | III | 1.5 | III | 0.38
| ст. Кодар |  | III | 1.5 | I | 0.23 | (ЯКУТИЯ,снег указан менеджером))
| Щелково |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Нименьга |  | V | 2.5 | II | 0.3 | Архан.обл
| Истра |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Алабуга |  | IV | 2 | II | 0.3 | Татарстан
| Тымовское |  | VI | 3 | III | 0.38 | Южно-Сахалинск
| Тазовский |  | V | 2.5 | IV | 0.48
| п.Птицетоварной фермы |  | III | 1.5 | III | 0.38 | Красноярский край
| Новоуральск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Новый |  | IV | 2 | I | 0.23
| Бор |  | IV | 2 | I | 0.23 | Нижегород.обл
| Ерзовск |  | II | 1 | III | 0.38 | Волгоград.обл
| Сочи |  | II | 1 | III | 0.38
| Улан-Батор |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Монголия
| Канаш |  | IV | 2 | II | 0.3
| Владивосток |  | II | 1 | IV | 0.48
| Солнечногорск |  | III | 1.5 | I | 0.23 | мо
| Новороссийск |  | I | 0.5 | VI | 0.73
| Кислый Ключ |  | II | 1 | II | 0.3 | Забайк.край
| Лигово |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Муравленко |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Когалым |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Верхняя Пышма |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Верхний Индырчи |  | IV | 2 | II | 0.3
| Ишим |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Пайяха |  | V | 2.5 | IV | 0.48
| Заозерный |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Ноглики |  | VI | 3 | IV | 0.48 | САХАЛИН
| Зирган |  | VI | 3 | III | 0.38 | РБ (УФА)
| Кощаково |  | IV | 2 | II | 0.3 | РТ (Казань)
| Лазаревское |  | II | 1 | III | 0.38 | CОЧИ
| Байкал |  | II | 1 | III | 0.38
| Шумово |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Чел.обл
| Зирган |  | V | 2.5 | III | 0.38 | РБ (УФА)
| Павловский Посад |  | III | 1.5 | I | 0.23 | МО
| Чебаркуль |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Оленегорск |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Коркино |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Химки |  | III | 1.5 | I | 0.23 | МО
| Феодосия |  | I | 0.5 | II | 0.3 | Крым
| Сарбала |  | IV | 2 | III | 0.38 | Кемеровская обл.
| Селятино |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Моск.обл.
| Субутак |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Челяб.обл.
| п.Ленина |  | IV | 2 | III | 0.38 | Оренбург.обл.
| бухта Север |  | IV | 2 | VII | 0.85 | красноярский край
| Душанбе |  | II | 1 | III | 0.38 | по дан.заказчика
| Николаевка |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Пензински йрайон
| Мегион |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Верхние Серги |  | III | 1.5 | I | 0.23
| п.Никола |  | II | 1 | III | 0.38 | иркутск.обл
| Еткуль |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Ереван |  | I | 0.5 | III | 0.38 | Армения (сейсм.8б)
| Кыштым |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Качканар |  | IV | 2 | I | 0.23
| Волоколамск |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Москов.обл
| Ишалино |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Петровское |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Лабытнанги |  | V | 2.5 | IV | 0.48
| Усть-Куйга |  | II | 1 | III | 0.38 | Якутия,сейсм.8б
| Сусуман |  | IV | 2 | I | 0.23 | (снег.район нужно уточнять)!!!
| Южа |  | IV | 2 | I | 0.23
| Ковдор |  | IV | 2 | II | 0.3
| Калга |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Артемовский |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Кокшетау |  | III | 1.5 | V | 0.6
| Усолье-Сибирское |  | II | 1 | III | 0.38
| Сысерть |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Невьянск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Северомуйск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Кировград |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Тбилиси |  | II | 1 | IV | 0.48 | по стар.нормам
| Южный |  | II | 1 | IV | 0.48 | Краснодарский край
| Белореченск |  | II | 1 | IV | 0.48
| Садовый |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Ерофей Павлович |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Уват |  | IV | 2 | I | 0.23 | ХМАО
| Подольск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Северо-Курильск |  | VIII | 4 | VII | 0.85 | сеймика 9
| Курчатов |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Ботрулиновка |  | III | 1.5 | II | 0.3 | ВОРОНЕЖ.ОБЛ
| Алдан |  | V | 2.5 | I | 0.23 | (ГОРН.МАЛОИЗУЧ.РАЙОН) |  | уточнять!
| Аша |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Кукмор |  | IV | 2 | II | 0.3
| Хужир |  | II | 1 | III | 0.38 | сейсм.9б!
| Губкинский |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Заринск |  | IV | 2 | III | 0.38
| Мариуполь |  | I | 0.5 | III | 0.38 | СТ.НОРМЫ УКРАИНА
| Нововаршавка |  | II | 1 | III | 0.38
| Михайловск |  | II | 1 | IV | 0.48
| Ильинка |  | II | 1 | III | 0.38 | Бурятия,сейсмика 9б!
| Артыбаш |  | VI | 3 | III | 0.38 | Алтай,сейсмика 8б!!
| Новосинеглазово |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Люберцы |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Ханты-Мансийск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Верх-Тула |  | III | 1.5 | III | 0.38 | Новосиб.обл.
| Кононовка |  | V | 2.5 | III | 0.38
| Реж |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Озерск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Грановщина |  | II | 1 | III | 0.38
| Линево |  | III | 1.5 | III | 0.38 | Новосиб.обл
| Красногорский |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Пески |  | IV | 2 | II | 0.3 | Ленинград.обл.
| Забайкальский |  | I | 0.5 | II | 0.3 | Читинская обл
| Лыткарино |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Таловка |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Челяб.обл.
| Мужи |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Вишневогорск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Экажево |  | I | 0.5 | IV | 0.48
| Спасск-Дальний |  | II | 1 | III | 0.38
| Воркута |  | VII | 3.5 | IV | 0.48
| Тутаев |  | IV | 2 | I | 0.23
| Мучукей-Дуа |  | V | 2.5 | VI | 0.73
| Игарка |  | VI | 3 | III | 0.38
| Коломинские Гривы |  | IV | 2 | I | 0.23
| Центральное |  | II | 1 | III | 0.38 | алтайский край
| Билибино |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Чукотка
| Лянтор |  | IV | 2 | I | 0.23
| Южноуральск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Чепош |  | IV | 2 | III | 0.38 | (горный,малоизучен.,уточнять)
| Юрюзань |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Алмазный |  | IV | 2 | Iа | 0.17 | Якутия ,сейсм 7б!
| Северо-Енисейск |  | VI | 3 | I | 0.23
| Бобровский |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Свердлов.обл.
| Центральное |  | II | 1 | III | 0.38 | алт.край
| Абовян |  | I | 0.5 | III | 0.38 | Армения (сейсм.8б)
| Кунгур |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Кушвинский ГО |  | IV | 2 | I | 0.23
| Певек |  | IV | 2 | IV | 0.48
| Нижняя Тура |  | IV | 2 | I | 0.23
| Бердянск |  | I | 0.5 | III | 0.38
| Далматово |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Внуково |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Усть-Кут |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Долматово |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Асбест |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Оверята |  | V | 2.5 | I | 0.23
| усть-камчатский |  | VII | 3.5 | IV | 0.48
| Нарян-Мар |  | V | 2.5 | V | 0.6 | вл.среда
| Панковка |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Луганск |  | II | 1 | III | 0.38
| Нерюнги |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Новопокровка |  | II | 1 | III | 0.38 | ПРИМОРСК.КРАЙ
| Ванино |  | V | 2.5 | VI | 0.73
| Псекупс |  | II | 1 | IV | 0.48
| Варна |  | III | 1.5 | II | 0.3
KZ | Караганда |  | III | 1.5 | IV | 0.48 | по стар.нормам
| Оха |  | V | 2.5 | VI | 0.73
| Александров |  | IV | 2 | I | 0.23
| Солнцевка |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Пахачи |  | VII | 3.5 | VI | 0.73
| Новошешеминск |  | IV | 2 | II | 0.3
| Формачево |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Петровский |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Волгоград.обл
| Раменское |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Можайск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Саров |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Шадринск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Ярцево |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Репьево |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Карпинск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Нязепетровск |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Балашиха |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Заволжск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Кулуево |  | III | 1.5 | II | 0.3
| кузнецкое |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Михеево |  | III | 1.8 | I | 0.23
| Байкалово |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Новая |  | V | 2.5 | II | 0.3 | Уфа
| Кузнецкое |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Новый Мир |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Лисичанск |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Лесная Дача (ЛНР) |  | II | 1 | III | 0.38
| Авдон |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Благовещенск(рб) |  | V | 2.5 | II | 0.3 | уфа
| Уэлен |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Мончегорск |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Елабуга |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Болчары |  | IV | 2 | I | 0.23
| Солонешное |  | III | 1.5 | III | 0.38
| Ключи |  | III | 1.5 | III | 0.38 | новосиб.
| Саранпауль |  | IV | 2 | II | 0.3
| Поронайск |  | V | 2.5 | V | 0.6
| Обнинск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Чистополь |  | IV | 2 | II | 0.3
| Сибай |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Угольные Копи |  | V | 2.5 | VII | 0.85
| Купино |  | II | 1 | III | 0.38 | новоси
| Краснопольское |  | II | 1 | III | 0.38
| Гусиный брод |  | III | 1.5 | III | 0.38 | новосиб
| Бизнес-парк Развитие |  | III | 1.5 | III | 0.38 | новосиб
| Шмидтово |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Новая Ладога |  | IV | 2 | II | 0.3
| Карабаш |  | III | 1.5 | II | 0.3
| г.Ростов |  | IV | 2 | I | 0.23 | Ярослав.обл.
| Анадырь |  | V | 2.5 | VII | 0.85
| Лосино-Петровский |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Корсаков |  | VI | 3 | VI | 0.73 | СЕЙСМ.ВЛ.СРД
| Пыть-Ях |  | IV | 2 | I | 0.23
| Нижний Уфалей |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Алгатуй |  | II | 1 | III | 0.38
| Ленск |  | IV | 2 | Iа | 0.17
| Воронцовское Лесничество |  | IV | 2 | I | 0.23
| Черняховск |  | II | 1 | I | 0.23
| Долгодеревенское |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Пшап |  | I | 0.5 | III | 0.38 | Сейсмика 8б,Абхазия
| Нововоронеж |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Архыз |  | II | 1 | IV | 0.48 | Cейсика 8б,Пятигорск
| Олекминск |  | II | 1 | Iа | 0.17 | Cейсика 8б
| Богданович |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Петропавловск СН(15гр.) |  | II | 0.8 | II | 0.3
| Железногорск-Илимский |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Апрелевка |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Ачит |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Приобъе |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Ковылкино |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Мордовия
| Белорецк |  | IV | 2 | II | 0.3
| Зырянка |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Караганда СН (15гр.) |  | III | 1 | IV | 0.48
| Харасаввейское НГ |  | IV | 2 | VI | 0.73
KZ | Алматы СН |  | II | 0.6 | III | 0.38
| Магас |  | I | 0.5 | IV | 0.48 | Ингушетия,сейсмика 7-8б
| месторожд.Усольцева |  | V | 2.5 | I | 0.23
KZ | Усть-Каменогорск СН (6гр.) |  | IV | 1.4 | III | 0.38
| Клопицкое |  | III | 1.5 | II | 0.3
KZ | Акколь СН (6гр.) |  | II | 0.6 | III | 0.38
| Лесосибирск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Советский |  | IV | 2 | I | 0.23
| Курагино |  | III | 1.5 | III | 0.38 | красноярский край
KZ | Турген СН (6гр.) |  | III | 0.78 | III | 0.38
KZ | Павлодар СН (6р.) |  | II | 0.6 | III | 0.38
| Малиновка |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Талдом |  | IV | 2 | I | 0.23
| Пласт |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Тарутино |  | III | 1.5 | II | 0.3
KZ | Костанай СН (15гр.) |  | II | 0.8 | III | 0.38
KZ | Кокшетау СН (6гр.) |  | III | 0.85 | IV | 0.48
| Суроватиха |  | IV | 2 | I | 0.23
| Урульга |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Алзамай |  | III | 1.5 | III | 0.38
KZ | Караганда СН (6гр.) |  | III | 1.15 | IV | 0.48
| Ирбит |  | IV | 2 | I | 0.23
| Югорск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Кунашак |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Байкалово |  | IV | 2 | I | 0.23
| Онохино |  | III | 1.5 | II | 0.3
| п. Троицкий |  | I | 0.5 | II | 0.3
| Сахаево |  | V | 2.5 | II | 0.3
KZ | Костанай СН (6 гр.) |  | II | 0.6 | III | 0.38
| Упорово |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Манжерок |  | IV | 2 | III | 0.38
| Исток |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Умёт |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Ягодное |  | IV | 2 | I | 0.23 | Магадан,сейсмика 8б
| Мисяш |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Мариинск |  | IV | 2 | III | 0.38
| Приобье |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Новотроицк |  | IV | 2 | III | 0.38
| Судиславль |  | IV | 2 | I | 0.23
| Валдай |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Каргаполье |  | III | 1.5 | II | 0.3
| с. Веселовское |  | II | 1 | III | 0.38
| Вятские поляны |  | IV | 2 | II | 0.3
| с. Байкалово |  | IV | 2 | I | 0.23 | Тобольск
| Бозымчак |  | II | 1 | I | 0.23 | Кыргыстан,сейсмика 9б
| Нижний Бестях |  | II | 1 | I | 0.23
| Аргаяш |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Бирск |  | V | 2.5 | II | 0.3
| Барабинск |  | II | 1 | III | 0.38
| Каргалейка |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Менделеевск |  | IV | 2 | II | 0.3
KZ | Жанаозен СН (6гр.) |  | I | 0.4 | III | 0.38
| Большое Никитино |  | IV | 2 | I | 0.23 | Нижегород.обл
| Хомутово |  | II | 1 | III | 0.38 | иркутск.обл
| Богородск |  | IV | 2 | I | 0.23
| Заречный |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Свердлов.обл.
| Мелитополь |  | II | 1 | III | 0.38
| Майма |  | IV | 2 | III | 0.38
| Мошково |  | IV | 2 | III | 0.38
| Верх-Нейвинский |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Денисовка СН (6гр.) |  | II | 0.6 | III | 0.38
| Лугинецкое |  | IV | 2 | I | 0.23
| п. Березовка |  | III | 1.5 | III | 0.38 | красноярский край
KZ | Предгорное СН (6гр.) |  | IV | 1.5 | III | 0.38
| ПФО |  | III | 1.5 | II | 0.3 | среднее Поволжье
| Томинский |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Арти |  | V | 2.5 | II | 0.3 | Свердлов.обл.
| Кирс |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Одинцово |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Петропавловск СН(6гр.) |  | II | 0.6 | II | 0.3
| Озерки |  | IV | 2 | III | 0.38
| Нижняя Салда |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Большое Гусиное |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Нижне-Ивкино |  | V | 2.5 | I | 0.23
| Бикин |  | II | 1 | III | 0.38
| Лисичанск | 0.9 | II | 0.9 | III | 0.38
| Луганск | 1 | II | 1 | III | 0.38
| Артемовск (Бахмут) | 1.05 | II | 1.05 | III | 0.38
| Донецк | 1.1 | II | 1.1 | III | 0.38
| Дружковка | 1.15 | II | 1.15 | III | 0.38
| Мариуполь | 0.75 | II | 0.75 | III | 0.38
| Покровск | 0.5 | I | 0.5 | III | 0.38
| Бердянск | 0.45 | II | 0.45 | III | 0.38
| Запорожье | 0.5 | I | 0.5 | III | 0.38
| Мелитополь | 0.95 | II | 0.95 | III | 0.38
| Новая Каховка | 0.5 | I | 0.5 | III | 0.38
| Херсон | 0.5 | I | 0.5 | III | 0.38
| Чара |  | IV | 2 | Iа | 0.17
| Лунино |  | III | 1.5 | II | 0.3 | Пензинская обл.
| Синегорье |  | IV | 2 | I | 0.23 | Магадан.обл ,сейсмика 8б!
| Завитинск |  | II | 1 | II | 0.3
#N/A
| Большое Гусиное |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Берсеневка |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Саракташ |  | IV | 2 | III | 0.38
| Дружино |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Березовка |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Порт Де-К |  | VI | 3.2 | V | 0.6
| Осеево |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Новинки-Бегичево |  | III | 1.5 | I | 0.23
KZ | Карабалык (СН 15гр.) |  | III | 1 | III | 0.38
| Чесма |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Прохладный |  | III | 1.5 | I | 0.23
| д. Гусева |  | III | 1.5 | I | 0.23 | Свердлов.обл.
KZ | Коржинкольский СН |  | III | 1.2 | III | 0.38
| Губаха |  | V | 2.5 | I | 0.23 | Пермский кра
| Кировский |  | II | 1 | III | 0.38 | Приморский край
| Нижнеиргинское |  | V | 2.5 | I | 0.23 | Свердлов.обл.
| Волжск |  | IV | 2 | II | 0.3
| Прудный |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Емельяново |  | III | 1.5 | III | 0.38 | красноярский край
| Травники |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Шантарино |  | III | 1.5 | II | 0.3
| Егорьевск |  | III | 1.5 | I | 0.23
| Коелга |  | III | 1.5 | II | 0.3 | чел. Обл.
| Роза |  | III | 1.5 | II | 0.3 | чел. Обл.
| Малмыж |  | III | 1.5 | III | 0.38 | хабаровский край
| Герга |  | I | 0.5 | V | 0.6
| Находка |  | II | 1 | V | 0.6
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Note on V7: прил. К

## СП РК EN
N | Город, населенный пункт |  | нормативная | нормативная | расчетная |  | нормативная
|  | Снеговой район | По таблице СП20.13330.2011 - кН/м2 | По таблице СП РК EN, обычная - кН/м2 | По таблице СП РК EN, чрезвычайная - кН/м2 | Ветровой район | По таблице СП - кН/м2 | По таблице СП РК EN, обычная - кН/м2
2025-10-01 | Костанай | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77
[11 empty] | Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
|  | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | Еврокод |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6
2025-10-01 | Атырау | I |  | 0.8 | 1.6 | IV | 0.48 | 0.77
1 | Романовка (СПБ) | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 |  |  | Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1 | Н. Серьги (СВ обл) | IV | 2.4 | 1.8 | 3.6 | V | 0.6 | 1 |  |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8
1 |  | III | 2.14 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 | еврокод |  | +
[11 empty] | Ветровой район | Iа | I | II | III | IV | V | VI | VII
1 | Туркестан | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 |  | #N/A | #N/A |  |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 0.85
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | III |  | 0.56
| Аральск | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | III | 0.38 | 0.56 | старые |  | Ветровой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
2025-10-01 | Петропавловск | IV |  | 1.8 | 3.6 | IV | 0.48 | 0.77 |  |  | Нормативная нарузка, кН/м2 | 0.25 | 0.39 | 0.56 | 0.77 | 1 | 1.26 | 1.56 | 2.25
|  | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56
| Алматы | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | II | 0.3 | 0.39 | ЕВРОКОД
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Луховицы | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56
| Кулан | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  | #N/A | #N/A
| Туринская слобода | IV |  | 1.8 | 3.6 | III | 0.38 | 0.56
| Новая Чара | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | II | 0.3 | 0.39
| Ишимбай | V | 3.2 | 2.4 | 4.8 | V | 0.6 | 1
| Шымкент | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | III | 0.38 | 0.56 | старые нормы
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Караганда | III | 1.8 | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | старые нормы
| Риддер | IV | 2.4 | 1.8 | 3.6 |  | #N/A | #N/A
| Магас | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | I | 0.23 | 0.25
| Шира | VII | 4.8 | 4 | 8 | VII | 0.85 | 1.56
| Билибино | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56
| Талдыкорган | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | II | 0.3 | 0.39 | старые нормы
| Самотлорское мр | V | 3.2 | 2.4 | 4.8 | V | 0.6 | 1
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Московщина | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | II | 0.3 | 0.39
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  | IV | 2.4 | 1.8 | 3.6 | IV | 0.48 | 0.77
|  | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | II | 0.3 | 0.39
2025-10-01 | Сарыкимер | I |  | 0.8 | 1.6 | IV | 0.48 | 0.77 | сейсм.7б
2025-10-01 | Семей | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 |  | Старые карты (3сн,3в)
| Жибек Жолы | III | 1.8 | 1.5 | 3 |  | #N/A | #N/A
| Тенгиз | III | 1.8 | 1.5 | 3 | V | 0.6 | 1
| Экибастуз | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | V | 0.6 | 1
2025-10-01 | Ерейментау | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77
| Кабанбай | IV | 2.4 | 1.8 | 3.6 | VII | 0.85 | 1.56
| Павлодар | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | III | 0.38 | 0.56 | старые нормы
| Актау | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | IV | 0.48 | 0.77
2025-10-01 | Степногорск | IV |  | 1.8 | 3.6 | IV | 0.48 | 0.77
| Рудный | III | 1.8 | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | ЕВРОКОД
2025-10-01 | Ульги | IV |  | 1.8 | 3.6 | III | 0.38 | 0.56 | ЕВРОКОД
| Уральск | IV | 2.4 | 1.8 | 3.6 | III | 0.38 | 0.56 | ЕВРОКОД
2025-10-01 | Кызылорда | I |  | 0.8 | 1.6 | III | 0.38 | 0.56 | ЕВРОКОД
2026-03-01 | Усть-Каменогорск | III |  | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 | еврокод
| Байсерке | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | II | 0.3 | 0.39 | еврокод
| Кульсары | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | III | 0.38 | 0.56 | ЕВРОКОД
| Шолаккорган | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | III | 0.38 | 0.56 | страые
| Актау | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | IV | 0.48 | 0.77 | страые
| Шимкент | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | III | 0.38 | 0.56 | страые
| Актобе | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 | еврокод
| Жанаозен | I | 0.8 | 0.8 | 1.6 | IV | 0.48 | 0.77 | еВРОКОД
| Бородулиха | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 | старые
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Песчанка | III | 1.8 | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 | старые нормы(ЕВРОКОД те же самые)
| Степняк | III | 1.8 | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | еврокод
| Шу | IV | 2.4 | 1.8 | 3.6 | IV | 0.48 | 0.77
| Кокшетау | III | 1.8 | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77
| Сауытбек | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | IV | 0.48 | 0.77 | Еврокод
| Саякский рудник | II | 1.2 | 1.2 | 2.4 | III | 0.38 | 0.56
2025-11-01 | Астана | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | для 6 градусов
2025-12-01 | Акколь | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | для 6 градусов
2026-03-01 | Денисовка | III |  | 1.5 | 3 | IV | 0.48 | 0.77 | для 6 градусов
2026-04-01 | Предгорное | III |  | 1.5 | 3 | III | 0.38 | 0.56 | для 6 градусов
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Старые нормы
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
Formulas:
N = [N, row below]